## 汇总
投标报价汇总表
序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注
1 | 一组团商业1#
2 | 一组团商业2#
3 | 一组团商业3#
合计

## 1#
云栖山院商业房地产开发项目工程专业分包（询价清单报价表）
工程名称：云栖山院商业房地产开发项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 暂定 工程量 | 综合单价 | 综合单价组成 | [5 empty] | 合价（元） | 税金/元 | 含税总价/ 元
主材费
[6 empty] | 人工费 | 主材基价（含消耗量） | 损耗率（%） | 小计 | 其他费和辅材 | 机械费
|  |  |  | ① | ②=③+⑥+⑦+⑧ | ③ | ④ | ⑤ | ⑥=④*（1+⑤） | ⑦ | ⑧ | ⑨=①*② | ⑨*税率
1 | 瓦屋面 | 1、1:1:4水泥石灰砂浆，加水泥重3%的麻刀或耐碱短玻纤卧瓦，最薄处≥20 2、小青瓦 3、具体详见图集05J909-WM33-坡屋20 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 798.67
2 | 成品甘蔗脊 | 1、屋脊种类：成品甘蔗脊 2、屋脊材料：小青瓦 3、屋脊位置：详见设计图纸 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 58.7
3 | 斜沟 | 1、材料规格：小青瓦 2、排水方式：斜沟 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 29.12
4 | 檐头（口）附件 | 1、瓦材种类：小青瓦配套滴水 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 139.04
5 | 矩形椽 | 1、构件名称、类别：矩形椽 2、断面形状、规格：55X75@210 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m3 | 3.28
6 | 矩形飞椽 | 1、构件名称、类别：飞橼 2、断面形状、规格：45X60@210 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m3 | 2.43
7 | 清水望板 | 1、构件名称、类别：木望板 2、断面形状、规格：20mm厚 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 188.76
8 | 大连檐（里口木） | 1、构件名称、类别：里口木 2、断面形状、规格：45mm*60mm 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 69.14
9 | 封檐板 | 1、构件名称、类别：封檐板 2、断面形状、规格：20mm*150mm 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 139.04
10 | 油漆 | 1、基层处理方法：木材外露面均刷透明底漆两度罩深褐色面漆三度 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 99.53
11 | 马头墙帽 | 1、成品异形混凝土制品，墙帽 2、含瓦、脊头等成套构件 3、黑色油漆面层 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 58.74
12 | GRC装饰线条（含涂料） | 1、线条规格：高度400mm，深灰黑色涂料GRC线条，最厚处厚度65mm 2、线条安装部位：檐口等处 3、线条安装方式：粘贴 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 79.2
13 | GRC装饰线条（含涂料） | 1、线条规格：深灰黑色涂料GRC线条，75mm*50mm 2、线条安装部位：檐口等处 3、线条安装方式：粘贴 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 79.2
总价

## 2#
云栖山院商业房地产开发项目工程专业分包（询价清单报价表）
工程名称：云栖山院商业房地产开发项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 暂定 工程量 | 综合单价 | 综合单价组成 | [5 empty] | 合价（元） | 税金/元 | 含税总价/ 元
主材费
[6 empty] | 人工费 | 主材基价（含消耗量） | 损耗率（%） | 小计 | 其他费和辅材 | 机械费
|  |  |  | ① | ②=③+⑥+⑦+⑧ | ③ | ④ | ⑤ | ⑥=④*（1+⑤） | ⑦ | ⑧ | ⑨=①*② | ⑨*税率
1 | 漏窗 | 1、窗芯形式：成品徽派水泥花格窗粘贴 2、窗规格尺寸：600*850mm，5cm厚 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 1.02
2 | 瓦屋面 | 1、1:1:4水泥石灰砂浆，加水泥重3%的麻刀或耐碱短玻纤卧瓦，最薄处≥20 2、小青瓦 3、具体详见图集05J909-WM33-坡屋20 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 645.71
3 | 成品甘蔗脊 | 1、屋脊种类：成品甘蔗脊 2、屋脊材料：小青瓦 3、屋脊位置：详见设计图纸 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 54.7
4 | 斜沟 | 1、材料规格：小青瓦 2、排水方式：斜沟 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 29.2
5 | 檐头（口）附件 | 1、瓦材种类：小青瓦配套滴水 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 116.66
6 | 矩形椽 | 1、构件名称、类别：矩形椽 2、断面形状、规格：55X75@210 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m3 | 2.81
7 | 矩形飞椽 | 1、构件名称、类别：飞橼 2、断面形状、规格：45X60@210 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m3 | 2.08
8 | 清水望板 | 1、构件名称、类别：木望板 2、断面形状、规格：20mm厚 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 161.2
9 | 大连檐（里口木） | 1、构件名称、类别：里口木 2、断面形状、规格：45mm*60mm 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 62
10 | 封檐板 | 1、构件名称、类别：封檐板 2、断面形状、规格：20mm*150mm 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 116.66
11 | 油漆 | 1、基层处理方法：木材外露面均刷透明底漆两度罩深褐色面漆三度 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 102.21
12 | 马头墙帽 | 1、成品异形混凝土制品，墙帽 2、含瓦、脊头等成套构件 3、黑色油漆面层 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 55.4
13 | GRC装饰线条（含涂料） | 1、线条规格：高度400mm，深灰黑色涂料GRC线条，最厚处厚度65mm 2、线条安装部位：檐口等处 3、线条安装方式：粘贴 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 24.8
14 | GRC装饰线条（含涂料） | 1、线条规格：深灰黑色涂料GRC线条，75mm*50mm 2、线条安装部位：檐口等处 3、线条安装方式：粘贴 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 4.65
15 | 漏窗 | 1、窗芯形式：成品徽派水泥花格窗粘贴 2、窗规格尺寸：600*850mm，5cm厚 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 1.02
总价

## 3#
云栖山院商业房地产开发项目工程专业分包（询价清单报价表）
工程名称：云栖山院商业房地产开发项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 暂定 工程量 | 综合单价 | 综合单价组成 | [5 empty] | 合价（元） | 税金/元 | 含税总价/ 元
主材费
[6 empty] | 人工费 | 主材基价（含消耗量） | 损耗率（%） | 小计 | 其他费和辅材 | 机械费
|  |  |  | ① | ②=③+⑥+⑦+⑧ | ③ | ④ | ⑤ | ⑥=④*（1+⑤） | ⑦ | ⑧ | ⑨=①*② | ⑨*税率
1 | GRC装饰窗框（含涂料） | 1、线条规格：100*100mm 2、线条安装方式：粘贴 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 14.08
2 | 瓦屋面 | 1、1:1:4水泥石灰砂浆，加水泥重3%的麻刀或耐碱短玻纤卧瓦，最薄处≥20 2、小青瓦 3、具体详见图集05J909-WM33-坡屋20 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 356.75
3 | 成品甘蔗脊 | 1、屋脊种类：成品甘蔗脊 2、屋脊材料：小青瓦 3、屋脊位置：详见设计图纸 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 21.3
4 | 檐头（口）附件 | 1、瓦材种类：小青瓦配套滴水 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 103.28
5 | 矩形椽 | 1、构件名称、类别：矩形椽 2、断面形状、规格：55X75@210 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m3 | 1.95
6 | 矩形飞椽 | 1、构件名称、类别：飞橼 2、断面形状、规格：45X60@210 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m3 | 1.44
7 | 清水望板 | 1、构件名称、类别：木望板 2、断面形状、规格：20mm厚 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 112.32
8 | 大连檐（里口木） | 1、构件名称、类别：里口木 2、断面形状、规格：45mm*60mm 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 41.14
9 | 封檐板 | 1、构件名称、类别：封檐板 2、断面形状、规格：20mm*150mm 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 103.28
10 | 油漆 | 1、基层处理方法：木材外露面均刷透明底漆两度罩深褐色面漆三度 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 62.31
11 | 马头墙帽 | 1、成品异形混凝土制品，墙帽 2、含瓦、脊头等成套构件 3、黑色油漆面层 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 42
12 | GRC装饰线条（含涂料） | 1、线条规格：高度400mm，深灰黑色涂料GRC线条，最厚处厚度65mm 2、线条安装部位：檐口等处 3、线条安装方式：粘贴 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 60.71
13 | GRC装饰线条（含涂料） | 1、线条规格：深灰黑色涂料GRC线条，75mm*50mm 2、线条安装部位：檐口等处 3、线条安装方式：粘贴 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 60.71
总价

## 物业管理中心
云栖山院商业房地产开发项目工程专业分包（询价清单报价表）
工程名称：云栖山院商业房地产开发项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 暂定 工程量 | 综合单价 | 综合单价组成 | [5 empty] | 合价（元） | 税金/元 | 含税总价/ 元
主材费
[6 empty] | 人工费 | 主材基价（含消耗量） | 损耗率（%） | 小计 | 其他费和辅材 | 机械费
|  |  |  | ① | ②=③+⑥+⑦+⑧ | ③ | ④ | ⑤ | ⑥=④*（1+⑤） | ⑦ | ⑧ | ⑨=①*② | ⑨*税率
1 | 瓦屋面 | 1、1:1:4水泥石灰砂浆，加水泥重3%的麻刀或耐碱短玻纤卧瓦，最薄处≥20 2、小青瓦 3、具体详见图集05J909-WM33-坡屋20 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 151.5
2 | 成品甘蔗脊 | 1、屋脊种类：正脊 2、屋脊材料：小青瓦 3、屋脊位置：详见设计图纸 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 10.2
3 | 垂脊 | 1、脊件类型、规格尺寸：花砖脊 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 21.6
4 | 博脊 | 1、脊件类型、规格尺寸：花砖脊 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 10.2
5 | 滚筒戗脊 | 1、屋脊种类：滚筒戗脊 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | 条 | 6
6 | 檐头（口）附件 | 1、瓦材种类：小青瓦配套滴水 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 41.2
7 | 矩形椽 | 1、构件名称、类别：矩形椽 2、断面形状、规格：55X75@210 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m3 | 1.86
8 | 矩形飞椽 | 1、构件名称、类别：飞橼 2、断面形状、规格：45X60@210 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m3 | 1.38
9 | 清水望板 | 1、构件名称、类别：木望板 2、断面形状、规格：20mm厚 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 107.12
10 | 大连檐（里口木） | 1、构件名称、类别：里口木 2、断面形状、规格：45mm*60mm 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 41.2
11 | 封檐板 | 1、构件名称、类别：封檐板 2、断面形状、规格：20mm*150mm 3、木材品种：防腐木，樟子松 4、制作工艺：传统工艺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 53.2
12 | 油漆 | 1、基层处理方法：木材外露面均刷透明底漆两度罩深褐色面漆三度 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 56.18
13 | 铺望砖 | 1、10mm厚清水望砖铺设 2、此处清单工程量为水平投影面积 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 15.6
14 | 茶壶挡椽 | 1、构件名称、类别：茶壶挡橼 2、断面形状、规格：55*70间距100mm 3、木材品种：防腐木 4、制作工艺：传统 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m3 | 0.55
15 | 其他木构件 | 1、包含木川、木枋子 2、构件规格尺寸：木川140*180；木枋子150*35 3、木材种类：防腐木 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m3 | 0.22
16 | 倒挂楣子（挂落） | 1、构件名称、类别：垂花 2、断面形状、规格：宽260mm 3、木材品种：防腐木 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 10.53
17 | 垂莲（吊瓜）柱 | 1、构件名称类别：垂花柱 2、木材品种：防腐木 3、构件规格：160*160*525mm 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m3 | 0.08
18 | 油漆 | 1、基层处理方法：木材外露面均刷透明底漆两度罩深褐色面漆三度 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 39.07
19 | GRC装饰线条（含涂料） | 1、线条规格：100*60mm 2、线条安装方式：粘贴 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 4.14
20 | GRC装饰线条（含涂料） | 1、线条规格：高度400mm，深灰黑色涂料GRC线条，最厚处厚度65mm 2、线条安装部位：檐口等处 3、线条安装方式：粘贴 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m2 | 16.56
21 | 鹅颈靠背（暂定价） | 1、构件名称、类别：吴王靠，竖芯式 2、断面形状、规格：深灰黑色木扶手(外刷防腐防锈漆)30X30mm(间距50mm)，具体样式规格详见设计图纸 3、木材品种：铝制结构 4、制作工艺：传统 5、做法参照图集03J922-1-66 6、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,需满足验收要求 | m | 9.2
总价