淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一 标段电梯采购安装补充答疑

各潜在投标人：
现对淮南市能源数据中心及数字经济万创园项目施工总承包一标段电梯采购安装招标文件做出如下补充答疑：
1、 招标文件采购需求中，6-3#梯为货梯，提升速度由0.5m/s改为1.0m/s。
2、 6-3#货梯载重量4000kg。
3、 招标文件中轿厅门材质可按标准首发轿发配置。
此次答疑作为招标文件的组成部分，具有同等效力。答疑与招标文件不同之处，按本次答疑内容执行。
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