询价文件
[bookmark: _GoBack]淮南新物源商贸有限责任公司现需对防火门材料进行采购，现采用挂网询价的方式请符合条件的单位参与竞争，请各潜在供应商单位在规定时间内至规定地点进行报价。
1、 项目编号：XWY-2025-00708001
二、项目名称：防火门
三、采购方式：询价
四、项目地点：安徽省淮南市山南新区智慧谷
五、需求产品：
	6#楼

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位1
	数量
	单价
	金额
	单位2
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	M0620
	
	樘
	23
	
	
	m2
	
	
	
	详见图纸及现场实际勘察

	2
	FM乙1421
	
	樘
	26
	
	
	m2
	
	
	
	

	3
	FM乙1221
	
	樘
	15
	
	
	m2
	
	
	
	

	4
	FM丙0921
	
	樘
	39
	
	
	m2
	
	
	
	

	5
	FM甲1521
	
	樘
	92
	
	
	m2
	
	
	
	

	6
	FM甲1021
	
	樘
	46
	
	
	m2
	
	
	
	

	7
	FM乙-3A
	
	樘
	13
	
	
	m2
	
	
	
	

	8
	M1021
	
	樘
	11
	
	
	m2
	
	
	
	

	9
	M1421
	
	樘
	36
	
	
	m2
	
	
	
	

	11#楼

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额
	单位2
	数量
	单价
	金额
	详见图纸及现场实际勘察

	1
	FM甲2024
	
	樘
	4
	
	
	m2
	
	
	
	

	2
	FM甲1521
	
	樘
	6
	
	
	m2
	
	
	
	

	3
	FM甲1822
	
	樘
	1
	
	
	m2
	
	
	
	

	4
	FM甲2430
	
	樘
	3
	
	
	m2
	
	
	
	

	5
	FM乙1421
	
	樘
	7
	
	
	m2
	
	
	
	

	6
	FM丙0821
	
	樘
	6
	
	
	m2
	
	
	
	

	地下室

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额
	单位2
	数量
	单价
	金额
	详见图纸及现场实际勘察

	1
	FM甲1
	1500*2100
	樘
	56
	
	
	m2
	
	
	
	

	2
	FM甲2
	1800*2400
	樘
	7
	
	
	m2
	
	
	
	

	3
	FM甲3
	1000*2100
	樘
	18
	
	
	m2
	
	
	
	

	4
	FM甲4
	1200*2100
	樘
	19
	
	
	m2
	
	
	
	

	5
	FM甲5
	1800*2100
	樘
	3
	
	
	m2
	
	
	
	

	6
	FM甲6
	1000*2000
	樘
	3
	
	
	m2
	
	
	
	

	7
	FM甲7
	1500*2000
	樘
	1
	
	
	m2
	
	
	
	

	8
	FM乙1
	1300*2100
	樘
	8
	
	
	m2
	
	
	
	

	9
	FM乙2
	1300*2100
	樘
	10
	
	
	m2
	
	
	
	

	10
	FM乙3
	1200*2100
	樘
	8
	
	
	m2
	
	
	
	

	11
	FM乙4
	1400*2100
	樘
	67
	
	
	m2
	
	
	
	

	12
	FM乙5
	1500*2100
	樘
	4
	
	
	m2
	
	
	
	

	13
	FM乙6
	700*2100
	樘
	0
	
	
	m2
	
	
	
	

	14
	FM乙7
	1100*2100
	樘
	6
	
	
	m2
	
	
	
	

	15
	FM乙8
	1200*2000
	樘
	5
	
	
	m2
	
	
	
	

	16
	FM乙9
	700*2100
	樘
	3
	
	
	m2
	
	
	
	

	17
	FM丙1
	800*1800
	樘
	47
	
	
	m2
	
	
	
	

	18
	FJM4025
	
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	19
	FJM6025
	
	樘
	39
	
	
	m2
	
	
	
	

	20
	FJM6625
	
	樘
	4
	
	
	m2
	
	
	
	

	21
	FJM6725
	
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	22
	FJM7025
	
	樘
	1
	
	
	m2
	
	
	
	


注：本次采购供应商必须就该整包中的所有货物、服务完全响应，不完整的报价将被拒绝。
六、质量、品牌要求：
1、质量依据中华人民共和国现行国家标准执行，缺陷责任期即质保期2年，质保自通过住建部门竣工验收之日起计算。
2、品牌要求：合肥永泰、安徽通晓、上海森林、远阳、惠宁、加汇、安徽鑫盾、蓝盾、中特。
七、潜在供货商资质及报价要求：
1、潜在供应商资格要求：
（1）在中国境内注册具有独立承担民事责任的能力，提供有效的三证合一的营业执照，营业执照经营范围须包含建材生产或销售，在人员、资金、设备方面，具有承接本项目能力。
（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得对本项目同时报价；
（3）信誉要求（提供截图或承诺）：
① 在询价截止时间前，未被人民法院列入失信被执行人名单的（以信用中国www.creditchina.gov.cn、中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询为准，提供承诺或网页截图）；
②在询价截止时间前，未被列入重大税收违法案件当事人名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询为准，提供承诺或网页截图）；
③在询价截止时间，未被列入政府采购严重违法失信名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/查询为准，提供承诺或网页截图）；
④在询价截止时间，未被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（以国家企业信用信息公示系统查询为准，提供承诺或网页截图）；
2、报价单位须明确是否为生产厂家亦或为贸易商。
3、市场信誉要求：近三年内无重大质量、安全等方面的不良记录，未发生重大经济或民事纠纷。
4、具有完善的配货售后服务，能及时供货、服务周到。
5、供应商需以书面形式进行一次报价，报价含专票税、运输费用、储藏设备费。
6、产品报价需严格按规格型号、等级标准进行报价。
7、按中华人民共和国国家相关标准制造。
8、报价文件袋需盖章并密封（无章、没有密封不予接收）。
9、询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。
10、报价文件必须由单位法人和授权代理人分别签字并盖章后方可有效，同时提供正式授权委托书。
11、报价期间相关费用由报价人自理。
12、供应商选中后，如不能按照甲方计划工期完工，需提前30个自然日以文字形式通知甲方，如无通知又未按计划工期完工，甲方有权单方面解除合同，并扣除合同总价款的5%作为违约金，乙方不得进行任何阻挠。
13、凡参与报价的供应商，在询报价期间出现相互串通询价及不响应我公司询价文件要求的供应商，报价文件作废处理。
14、报价文件需提供正本一套，副本二套，胶装成册，未胶装文件作废处理。
15、报价有效期不少于一个月。
八、结算付款方式：
1、此批材料无预付款，报价人自筹资金。付款节点为所有门类材料到场支付至合同总价款50%，安装完成通过项目部及监理单位验收付至合同总价款的85%，通过住建部门竣工验收付至合同总价款的95%，留5%作为质保金，质保期满后无息退还。
2、报价人需按合同约定的供货期间进行供货，验收合格后方可办理验收手续，根据供货数量据实结算。
3、报价方办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，询价方及报价方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由报价方自行承担。
九、报价日程安排及相关事宜：
1、在询价文件公布之日起，有意向报价方根据询价文件要求，定于2025年07月18日当天10时前，各报价单位把报价文件递交至淮南新物源商贸有限责任公司（地址：安徽省淮南市谢家集区望峰岗镇南路原淮河化工厂内），逾期送达的报价文件被拒绝。2025年07月18日10时当众开启各方报价文件。
2、报价方在提供报价文件时，提供报价保证金人民币贰万元（¥20000元）回执单，最终成交单位的保证金自动转为履约保证金，退还时间通过项目部及监理单位验收之后30个自然日内，公司指定账户：淮南新物源商贸有限责任公司，纳税人识别号：91340403MA8P685W20，地址及电话：安徽省淮南市田家庵区舜耕镇龙湖南路9号（新舜大厦）0554-5338879，开户行及账号：交通银行股份有限公司淮南分行344071100013000364789。
     3、报价保证金在询价完成后，未成交单位7个工作日内予以返还，成交单位的报价保证金在签订合同后，自动转为履约保证金，解除合同或终止供货后7个工作日内予以返还。
十、其它注意事项
1、出现下列情况之一者，报价文件无效，作废处理：
(1)未提供营业执照有效复印件的(加盖企业公章)。
(2)报价文件字迹模糊不清的(包括提交的各类复印件)。
(3)报价内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
(4) 报价文件未装订成册的。
2.本公司对采购的材料设有控制价，超过控制价的报价文件不予采纳。
3.成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以合理低价的供应商作为成交供应商，供应商报价和承诺一经认可，即为成交合同价，不允许二次涨价。
    4.本次询价报价单位只有两家投标单位报名则自动转为竞争性磋商；只有一家投标单位报名则自动转为单一谈判。
    5.商务电话：17730150667
技术答疑：13739255789
监督电话：13956455350
十一、询价文件组成： 
1、报价单位情况表
2、法定代表人身份证明书
3、授权委托书
4、报价表
5、承诺书
6、投标供应商企业信誉要求
7、相关质量证明文件
8、其它
附：投标响应文件格式

淮南新物源商贸有限责任公司
联系电话：17730150667
监督电话：13956455350
日期： 2025 年 7 月 9 日
附件一

投标单位情况表
	投标供应商名称
	

	注册地址
	
	邮编
	

	经济类型
	
	电话传真
	

	法定代表人
	姓  名
	
	电话
	

	授权代表人
	姓  名
	
	电话
	

	单位简历及机构
	

	备注
	


附：营业执照。






附件二

法定代表人身份证明书
单位名称：                             
单位性质：                                   
地    址：                              
成立时间：                              
经营期限：                              
姓名：             性别：              
年龄：             职务：              
系                            的法定代表人。

特此证明。



            （附法定代表人正、反面身份证材料复印件）


报价商名称：  （盖公章）    
日   期：    年  月   日


附件三
法定代表人授权委托书

      本授权委托书声明：我系      的法定代表人，现授权委托我公司的      为我公司法定代表人授权委托代理人，参加淮南新物源商贸有限责任公司的                的询价工作。代理人以本公司的名义签署报价书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

  

法人代表：（签字及盖章）                      

授权代理人：（签字及盖章）                    
 
公司名称：（单位公章）                        
 
日  期：     年   月   日




          （附法定代表人及授权代理人正、反面身份证材料复印件）



附件四
报价单
	6#楼

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位1
	数量
	单价
	金额
	单位2
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	M0620
	
	樘
	23
	
	
	m2
	
	
	
	详见图纸及现场实际勘察

	2
	FM乙1421
	
	樘
	26
	
	
	m2
	
	
	
	

	3
	FM乙1221
	
	樘
	15
	
	
	m2
	
	
	
	

	4
	FM丙0921
	
	樘
	39
	
	
	m2
	
	
	
	

	5
	FM甲1521
	
	樘
	92
	
	
	m2
	
	
	
	

	6
	FM甲1021
	
	樘
	46
	
	
	m2
	
	
	
	

	7
	FM乙-3A
	
	樘
	13
	
	
	m2
	
	
	
	

	8
	M1021
	
	樘
	11
	
	
	m2
	
	
	
	

	9
	M1421
	
	樘
	36
	
	
	m2
	
	
	
	

	11#楼

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额
	单位2
	数量
	单价
	金额
	详见图纸及现场实际勘察

	1
	FM甲2024
	
	樘
	4
	
	
	m2
	
	
	
	

	2
	FM甲1521
	
	樘
	6
	
	
	m2
	
	
	
	

	3
	FM甲1822
	
	樘
	1
	
	
	m2
	
	
	
	

	4
	FM甲2430
	
	樘
	3
	
	
	m2
	
	
	
	

	5
	FM乙1421
	
	樘
	7
	
	
	m2
	
	
	
	

	6
	FM丙0821
	
	樘
	6
	
	
	m2
	
	
	
	

	地下室

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额
	单位2
	数量
	单价
	金额
	详见图纸及现场实际勘察

	1
	FM甲1
	1500*2100
	樘
	56
	
	
	m2
	
	
	
	

	2
	FM甲2
	1800*2400
	樘
	7
	
	
	m2
	
	
	
	

	3
	FM甲3
	1000*2100
	樘
	18
	
	
	m2
	
	
	
	

	4
	FM甲4
	1200*2100
	樘
	19
	
	
	m2
	
	
	
	

	5
	FM甲5
	1800*2100
	樘
	3
	
	
	m2
	
	
	
	

	6
	FM甲6
	1000*2000
	樘
	3
	
	
	m2
	
	
	
	

	7
	FM甲7
	1500*2000
	樘
	1
	
	
	m2
	
	
	
	

	8
	FM乙1
	1300*2100
	樘
	8
	
	
	m2
	
	
	
	

	9
	FM乙2
	1300*2100
	樘
	10
	
	
	m2
	
	
	
	

	10
	FM乙3
	1200*2100
	樘
	8
	
	
	m2
	
	
	
	

	11
	FM乙4
	1400*2100
	樘
	67
	
	
	m2
	
	
	
	

	12
	FM乙5
	1500*2100
	樘
	4
	
	
	m2
	
	
	
	

	13
	FM乙6
	700*2100
	樘
	0
	
	
	m2
	
	
	
	

	14
	FM乙7
	1100*2100
	樘
	6
	
	
	m2
	
	
	
	

	15
	FM乙8
	1200*2000
	樘
	5
	
	
	m2
	
	
	
	

	16
	FM乙9
	700*2100
	樘
	3
	
	
	m2
	
	
	
	

	17
	FM丙1
	800*1800
	樘
	47
	
	
	m2
	
	
	
	

	18
	FJM4025
	
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	19
	FJM6025
	
	樘
	39
	
	
	m2
	
	
	
	

	20
	FJM6625
	
	樘
	4
	
	
	m2
	
	
	
	

	21
	FJM6725
	
	樘
	2
	
	
	m2
	
	
	
	

	22
	FJM7025
	
	樘
	1
	
	
	m2
	
	
	
	

	注：
1、报价价格必须含13%增值税专用发票、运输费用、装卸费、安装费（如防火卷帘门需另设门垛及门头梁时，由报价单位自行解决）、验收费等一切费用，同时接受我公司付款方式。
2、以上产品报价有效期不得少于一个月。
3、付款方式：无预付款，根据现场实际签收量结算，按月度付款。


                                          报价商名称：（章）
报价日期：    年    月    日
附件五
承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
1、将遵循公开、公正和诚实的原则自愿参加；
2、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
3、不出借、转让资质证书，不以他人名义参加投标；
4、不与其它投标供应商相互串通投标报价，不排挤其它投标供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；
5、完全响应询价文件要求内容；

 
                  报  价  人：                （盖单位公章）                  
                  法定代表人：                （签字或盖章）
                  委托代理人：                （盖单位公章）                                                              年    月    日














附件六    投标供应商企业信誉要求(提供截图或承诺)





















附件七、封套格式

正 （副） 本

采购人名称：淮南新物源商贸有限责任公司


防火门（材料名称）


询价响应文件在  年  月  日    时之前不得开启

 
报价供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：






附件八、封面格式
                
 
正（副）本


防火门（材料名称）
        
询 价 响 应 文 件




报价供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：


                年    月   日


