询价文件（二次）
　　淮南新物源商贸有限责任公司现需对高低压配电柜等材料进行公开询价采购，本询价文件旨在邀请具备资质和能力的供应商，就淮南市能源数据中心及数字经济万创园一标段所需的高低压配电柜等材料进行密封报价。采购方将根据本文件规定的评审标准，选择综合最优的供应商签订供货合同。
1、 项目编号：XWY-2026-0106001
二、项目名称：高低压配电柜等材料
三、采购方式：询价
四、项目地点：淮南市能源数据中心及数字经济万创园一标段
五、需求产品：
	序
	编号
	产品名称
	产品型号
	单位
	数量
	 单价 
	 金额 
	备注

	1
	6L1-4
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	2
	6L1-5
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	3
	6L1-6
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	4
	6L1-7
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	5
	6L1-8
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	6
	6L2-5
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	7
	6L2-6
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	8
	6L2-7
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	9
	6L2-8
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	10
	6L2-9
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	11
	2KW
	电源屏
	UPS-2KW/AC220V
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	12
	XLC-Ⅲ-630A-5线
	母线终端箱
	MB60-630H/3300/500A
	台
	2
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	备注：
1、以上报价必须含13%增值税专用发票、运费、装卸费（卸车时施工现场可协助联系卸货所需人工机械，具体费用由报价单位自行与卸车相关人员商谈）。
2、结算依据：现场验收通过，签收的数量为准。
3、付款：本材料无预付款，报价单位根据：当月实际签收的数量×合同单价计算总金额并开具发票，付款日期为询价单位收到发票后的7个工作日内付款。


注：本次采购供应商必须就该整包中的所有货物、服务完全响应，不完整的报价将被拒绝。
六、质量要求：
1、符合设计图纸要求
    2、必须符合以下品牌要求：
	电线电缆
	江苏远东、绿宝、上上电缆、宝胜电缆、新光神电缆

	配电箱元器件
	PZ30系列终端式配电箱，符合GB7251.1-2013及JB/T7121等标准要求；
元器件：（施耐德、ABB、西门子任一系列产品）高档，（江苏常熟、良信、正泰）中档。

	高压配电柜
	(施耐德、ABB、西门子)高档(大全、广特电气、正泰)中档

	高压断路器
	(施耐德、ABB、西门子、库柏)高档(江苏常熟、良信、正泰)中档

	微机保护装置
	(施耐德、ABB、西门子)高档(万龙、上海人民、正泰)中档

	供配电监控管理系统
	(施耐德、ABB、西门子)高档(上海人民、德力西、正泰)中档

	低压断路器
	(施耐德、ABB、西门子、库柏)高档(上海人民、德力西、正泰)中档

	高压配电柜(中置柜)整体
	江苏常熟、上海人民、厦门华电、安徽意通、安徽鑫龙、万泰电气

	低压配电柜、低压电缆分支箱
	伊顿、库柏、万泰电气、德力西、正泰

	环网柜(整体)
	伊顿、库柏、施耐德、西门子、欧码嘉宝、万泰电气

	变压器
	到货后由招标人监督中标人送安徽省电力科研院抽检

	直流屏
	必须满足国标要求

	电缆
	江苏远东、绿宝、上上电缆、宝胜电缆、新光神电缆

	配电箱
	(施耐德、ABB、西门子)高档(上海人民、德力西、正泰)中档



七、潜在供货商资质及报价要求：
1、潜在供应商资格要求：
（1）在中国境内注册具有独立承担民事责任的能力，提供有效的三证合一的营业执照，营业执照经营范围须包含建材生产或销售，在人员、资金、设备方面，具有承接本项目能力。
（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得对本项目同时报价；
（3）信誉要求（提供截图或承诺）：
① 在询价截止时间前，未被人民法院列入失信被执行人名单的（以信用中国www.creditchina.gov.cn、中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询为准，提供承诺或网页截图）；
②在询价截止时间前，未被列入重大税收违法案件当事人名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询为准，提供承诺或网页截图）；
③在询价截止时间，未被列入政府采购严重违法失信名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/查询为准，提供承诺或网页截图）；
④在询价截止时间，未被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（以国家企业信用信息公示系统查询为准，提供承诺或网页截图）；
2、报价单位须明确是否为生产厂家亦或为贸易商。
3、市场信誉要求：近三年内无重大质量、安全等方面的不良记录，未发生重大经济或民事纠纷。
4、具有完善的配货售后服务，能及时供货、服务周到。
5、供应商需以书面形式进行一次报价，报价含专票税、运输费用、储藏设备费。
6、产品报价需严格按规格型号、等级标准进行报价。
7、按中华人民共和国国家相关标准制造。
8、报价文件袋需盖章并密封（无章、没有密封不予接收）。
9、询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。
10、报价文件必须由单位法人和授权代理人分别签字并盖章后方可有效，同时提供正式授权委托书。
11、报价期间相关费用由报价人自理。
12、供应商在选中后，合同履行期间不能及时保障供应，每出现一次，罚款1000元。累计出现三次，甲方有权单方面解除合同，乙方不得进行任何阻挠。
13、凡参与报价的供应商，在询报价期间出现相互串通询价及不响应我公司询价文件要求的供应商，报价文件作废处理。
14、报价文件需提供正本一套，副本二套，胶装成册，未胶装文件作废处理。
15、报价有效期不少于一个月。
八、结算付款方式：
1、此批材料无预付款，报价人自筹资金。当月实际签收的数量×合同单价计算总金额并开具发票，付款日期为询价单位收到发票后的7个工作日内付款。
2、报价人需按合同约定的供货期间进行供货，验收合格后方可办理验收手续，根据供货数量据实结算。
3、报价方办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，询价方及报价方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由报价方自行承担。
九、报价日程安排及相关事宜：
1、在询价文件公布之日起，有意向报价方根据询价文件要求，定于2026年1月16日当天10时前，各报价单位把报价文件递交至淮南新物源商贸有限责任公司（地址：安徽省淮南市谢家集区望峰岗镇南路原淮河化工厂内），逾期送达的报价文件被拒绝。2026年1月16日10时当众开启各方报价文件。
2、报价方在提供报价文件时，提供报价保证金人民币贰万元（¥20000元）回执单，公司指定账户：淮南新物源商贸有限责任公司，纳税人识别号：91340403MA8P685W20，地址及电话：安徽省淮南市田家庵区舜耕镇龙湖南路9号（新舜大厦）0554-5338879，开户行及账号：交通银行股份有限公司淮南分行344071100013000364789。
     3、报价保证金在询价完成后，未成交单位7个工作日内予以返还，成交单位的报价保证金在签订合同后，自动转为履约保证金，解除合同或终止供货后7个工作日内予以返还。
4、唱标完成，各家供货商
十、其它注意事项
1、出现下列情况之一者，报价文件无效，作废处理：
(1)未提供营业执照有效复印件的(加盖企业公章)。
(2)报价文件字迹模糊不清的(包括提交的各类复印件)。
(3)报价内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
(4) 报价文件未装订成册的。
2、本公司对采购的材料设有控制价，超过控制价的报价文件不予采纳。
3、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以合理低价的供应商作为成交供应商，供应商报价和承诺一经认可，即为成交合同价，不允许二次涨价。
    4、本次询价报价单位只有两家投标单位报名则自动转为竞争性磋商；只有一家投标单位报名则自动转为单一谈判。
    5、商务电话：19719804594
 图纸技术联系电话：17855444451
十一、询价文件组成： 
1、报价单位情况表
2、法定代表人身份证明书
3、授权委托书
4、报价表
5、承诺书
6、投标供应商企业信誉要求
7、相关质量证明文件
8、其它
附：投标响应文件格式

[bookmark: _GoBack]淮南新物源商贸有限责任公司
商务电话：19719804594
监督电话：13956455350
日期： 2026 年 1 月 9 日





附件一

投标单位情况表
	投标供应商名称
	

	注册地址
	
	邮编
	

	经济类型
	
	电话传真
	

	法定代表人
	姓  名
	
	电话
	

	授权代表人
	姓  名
	
	电话
	

	单位简历及机构
	

	备注
	


附：营业执照。





附件二

法定代表人身份证明书
单位名称：                             
单位性质：                                   
地    址：                              
成立时间：                              
经营期限：                              
姓名：             性别：              
年龄：             职务：              
系                            的法定代表人。

特此证明。



            （附法定代表人正、反面身份证材料复印件）


报价商名称：  （盖公章）    
日   期：    年  月   日
附件三
法定代表人授权委托书

      本授权委托书声明：我系      的法定代表人，现授权委托我公司的      为我公司法定代表人授权委托代理人，参加淮南新物源商贸有限责任公司的                的询价工作。代理人以本公司的名义签署报价书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

  

法人代表：（签字及盖章）                      

授权代理人：（签字及盖章）                    
 
公司名称：（单位公章）                        
 
日  期：     年   月   日




          （附法定代表人及授权代理人正、反面身份证材料复印件）




附件四
报价单
	序号
	编号
	产品名称
	产品型号
	单位
	数量
	 单价 
	 金额 
	备注

	1
	6L1-4
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	2
	6L1-5
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	3
	6L1-6
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	4
	6L1-7
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	5
	6L1-8
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	6
	6L2-5
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	7
	6L2-6
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	8
	6L2-7
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	9
	6L2-8
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	10
	6L2-9
	低压出线柜
	GCS
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	11
	2KW
	电源屏
	UPS-2KW/AC220V
	台
	1
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	12
	XLC-Ⅲ-630A-5线
	母线终端箱
	MB60-630H/3300/500A
	台
	2
	
	
	6#配电房设备（具体配置见系统图）进出线均在上口

	合计
	(金额大写)
	
	

	备注：
1、以上报价必须含13%增值税专用发票、运费、装卸费（卸车时施工现场可协助联系卸货所需人工机械，具体费用由报价单位自行与卸车相关人员商谈）。
2、结算依据：现场验收通过，签收的数量为准。
3、付款：本材料无预付款，报价单位根据：当月实际签收的数量×合同单价计算总金额并开具发票，付款日期为询价单位收到发票后的7个工作日内付款。


报价商名称：（章）         
                                                                        报价日期：                 
附件五
承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
1、将遵循公开、公正和诚实的原则自愿参加；
2、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
3、不出借、转让资质证书，不以他人名义参加投标；
4、不与其它投标供应商相互串通投标报价，不排挤其它投标供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；
5、完全响应询价文件要求内容；

 
                  报  价  人：                （盖单位公章）                  
                  法定代表人：                （签字或盖章）
                  委托代理人：                （盖单位公章）                                                              年    月    日














附件六    投标供应商企业信誉要求(提供截图或承诺)





















附件七、封套格式

正 （副） 本

采购人名称：淮南新物源商贸有限责任公司


配电柜


询价响应文件在  年  月  日    时之前不得开启

 
报价供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：






附件八、封面格式
                
 
正（副）本


配电柜
        
询 价 响 应 文 件




报价供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：


                年    月   日


