淮南新物源商贸有限责任公司II级钢筋混凝土承插口管、平口管询价文件
淮南新物源商贸有限责任公司现需采购一批II级钢筋混凝土承插口管、平口管，现采用挂网询价的方式请符合条件的供应商参与竞争，请各潜在供应商单位在规定时间内至规定地点进行报价。
一、采购需求
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	预估数量
	单价
	总价
	备注

	1
	II级钢筋混凝土承插管
	DN1200
	米
	416
	
	
	含配套胶圈

	2
	配套平口管
	DN1200
	米
	32
	
	
	

	3
	II级钢筋混凝土承插管
	DN1000
	米
	436
	
	
	含配套胶圈

	4
	配套平口管
	DN1000
	米
	24
	
	
	

	5
	II级钢筋混凝土承插管
	DN800
	米
	636
	
	
	含配套胶圈

	6
	配套平口管
	DN800
	米
	24
	
	
	

	7
	II级钢筋混凝土承插管
	DN600
	米
	376
	
	
	含配套胶圈

	8
	配套平口管
	DN600
	米
	24
	
	
	

	9
	II级钢筋混凝土承插管
	DN500
	米
	706
	
	
	含配套胶圈

	10
	配套平口管
	DN500
	米
	50
	
	
	

	11
	II级钢筋混凝土承插管
	DN400
	米
	392
	
	
	含配套胶圈

	12
	配套平口管
	DN400
	米
	8
	
	
	

	13
	II级钢筋混凝土承插管
	DN300
	米
	290
	
	
	含配套胶圈

	14
	配套平口管
	DN300
	米
	160
	
	
	

	合计
	（大写金额）
	
	

	说明：1、以上单价含13%增值专用税、运输费、装卸费等。
      2、以上数量为暂估数量，结算时依据实际发生量×单价计算。
3.价格为固定单价/固定总价，合同履行期间价格不作调整。


交割地址：潘集区新材料环保岛施工现场。
供应期限：签订合同后7个日历天。
质量要求：符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2023）国家标准及行业现行规范，达到合格及以上标准，同时满足项目使用要求。
二、供应商要求
1.在中国境内注册具有独立承担民事责任的能力，提供有效的三证合一的营业执照，营业执照经营范围须包含建材生产或销售，在人员、资金、设备方面，具有承接本项目能力。
2.在询价截止时间前，未被人民法院列入失信被执行人名单的（以信用中国www.creditchina.gov.cn、中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询为准，提供承诺或网页截图）
3.在询价截止时间前，未被列入重大税收违法案件当事人名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询为准，提供承诺或网页截图）。
4.在询价截止时间，未被列入政府采购严重违法失信名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/查询为准，提供承诺或网页截图）。
5.在询价截止时间，未被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（以国家企业信用信息公示系统查询为准，提供承诺或网页截图）。
6.市场信誉要求：近三年内无重大质量、安全等方面的不良记录，未发生重大经济或民事纠纷。
7.服务要求：具有完善的配货售后服务，能及时供货、服务周到。
三、报价要求
1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得对本项目同时报价。
2.供应商需以书面形式进行一次报价，报价为固定综合单价（元/米）及总价。
3.报价涵盖：13%税金，运输费、装卸费、辅材费等一切为实现施工目标产生的费用，包含但不限于：
（1）原材料采购、制作加工、包装保护费用；​
（2）全程运输（含往返运输、途中保险）、现场装卸（含卸货堆放）费用；​
4.最高限价：本次询价最高限价为：总价49万，超过最高限价的报价将被直接否决。
5.报价有效期为30日历天。
6.合同签订后价格不因市场变化进行调整，直至合同解除。
四、报价须知
报价响应：必须完全响应本询价文件各项要求，不响应或不完全响应视为无效报价。
成交规则：本次询价采购采用合理低价成交原则，报价最低不作为必然成交依据，综合评审最优单位确定为成交供应商，各种规格材料有现货的供货商的优先考虑。
报价保证金：本次询价报价保证金为人民币20000.00元（大写：贰万元整），截止报价时间前将保证金提供至指定账户，并提供银行回执单，回执单需装订在报价文件内，指定账户：淮南新物源商贸有限责任公司，账号：344071100013000364789，开户行：交通银行股份有限公司淮南分行。未成交单位，报价保证金14日内予以退还。
    开启报价时未提供保证金的文件将被视为无效报价。
    开启各方报价时间：北京时间7月20日上午10:00。
    开启地址：安徽省淮南市山南新区智慧谷4号楼三层新物源商贸有限责任公司。
    询价有效期：同报价有效期。
文件装订：必须胶装成册，未胶装成册的视为无效报价。
文件数量：正本一套，副本两套。
文件盖章：依据附件格式内容进行盖章，印章类型为公章，合同章、财务章等其他印章均无效，少盖、漏盖均视为无效报价。
授权委托：报价文件必须由单位法人和授权代理人分别签字并盖章后方可有效，同时提供正式授权委托书。
文件密封：报价文件袋需盖章并密封（无章、没有密封不予接收）。
运输要求：运输工具、路线、承运方由乙方自行安排，全程运费、保险费由乙方承担。
运输风险：货物运输、装卸过程中的损毁、灭失风险，在验收签字前由乙方承担。
结算方式：依据成交单价乘实际验收量进行结算。
付款方式：1、此批材料无预付款，报价人自筹资金。采用月度据实结算方式，以货到现场验收合格签收数量为结算依据。
2、报价人需按合同约定的供货期间进行供货，验收合格后方可办理验收手续，根据供货数量据实结算。
3、报价方办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，询价方及报价方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由报价方自行承担。
质保期要求：自工程通过住建部门验收之日起计算24个月。
    履约保证金要求：最终成交单位需按成交总价的5%缴纳履约保证金，履约保证金形式可为现金转账或银行保函（工、农、中、建）。
    履约保证金退还：工程通过住建部门竣工验收后30个日历天内无息退还。
其他：本次询价报价单位少于三家或所有报价均被否决的，重新进行询价
采购人：淮南新物源商贸有限责任公司
联系人：高亮
联系电话：19719804594



附件：附件一、报价文件格式
      附件二、合同标准文本
      附件三、疑澄清格式
      附件四、中标通知书
附件五、廉洁协议













附件一
      投标单位情况表
	投标供应商名称
	

	注册地址
	
	邮编
	

	经济类型
	
	电话传真
	

	法定代表人
	姓  名
	
	电话
	

	授权代表人
	姓  名
	
	电话
	

	单位简历及机构
	

	备注
	


附：营业执照。

法定代表人身份证明书

单位名称：                             
单位性质：                                   
地    址：                              
成立时间：                              
经营期限：                              
姓名：             性别：              
年龄：             职务：              
系                            的法定代表人。

特此证明。


            （附法定代表人正、反面身份证材料复印件）


报价商名称：  （盖公章）    
日   期：    年   月   日

法定代表人授权委托书

      本授权委托书声明：我系      的法定代表人，现授权委托我公司的      为我公司法定代表人授权委托代理人，参加淮南新物源商贸有限责任公司的                的询价工作。代理人以本公司的名义签署报价书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

  

法人代表：（签字及盖章）                      

授权代理人：（签字及盖章）                    
 
公司名称：（单位公章）                        
 
日  期：     年   月   日




          （附法定代表人及授权代理人正、反面身份证材料复印件）

报价单
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	预估数量
	单价
	总价
	备注

	1
	II级钢筋混凝土承插管
	DN1200
	米
	416
	
	
	含配套胶圈

	2
	配套平口管
	DN1200
	米
	32
	
	
	

	3
	II级钢筋混凝土承插管
	DN1000
	米
	436
	
	
	含配套胶圈

	4
	配套平口管
	DN1000
	米
	24
	
	
	

	5
	II级钢筋混凝土承插管
	DN800
	米
	636
	
	
	含配套胶圈

	6
	配套平口管
	DN800
	米
	24
	
	
	

	7
	II级钢筋混凝土承插管
	DN600
	米
	376
	
	
	含配套胶圈

	8
	配套平口管
	DN600
	米
	24
	
	
	

	9
	II级钢筋混凝土承插管
	DN500
	米
	706
	
	
	含配套胶圈

	10
	配套平口管
	DN500
	米
	50
	
	
	

	11
	II级钢筋混凝土承插管
	DN400
	米
	392
	
	
	含配套胶圈

	12
	配套平口管
	DN400
	米
	8
	
	
	

	13
	II级钢筋混凝土承插管
	DN300
	米
	290
	
	
	含配套胶圈

	14
	配套平口管
	DN300
	米
	160
	
	
	

	合计
	（大写金额）
	
	

	说明：1、以上单价含13%增值专用税、运输费、装卸费等。
      2、以上数量为暂估数量，结算时依据实际发生量×单价计算。
3.价格为固定单价/固定总价，合同履行期间价格不作调整。


注：本次采购供应商必须就该整包中的所有货物、服务完全响应，不完整的报价将被拒绝。报价需含税、含运、含卸车费、13%增值税专票、辅材费等一切为实现施工目标产生的费用价格（同招标公告所述），送至潘集区新材料环保岛施工现场指定位置。
报价商名称：（章）
                                          报价日期：

承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
1、将遵循公开、公正和诚实的原则自愿参加；
2、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
3、不出借、转让资质证书，不以他人名义参加投标；
4、不与其它投标供应商相互串通投标报价，不排挤其它投标供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；
5、完全响应询价文件要求内容；

 
                  报  价  人：                （盖单位公章）                  
                  法定代表人：                （签字或盖章）
                  委托代理人：                （盖单位公章）                                              年    月    日

投标供应商企业信誉要求(提供截图或承诺)

封套格式

正 （副） 本

采购人名称：淮南新物源商贸有限责任公司


（材料名称）


询价响应文件在  年  月  日    时之前不得开启

 
报价供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：



封面格式
                
 
正（副）本


（材料名称）
        
询 价 响 应 文 件



报价供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：


                年    月   日

附件二
淮南新物源商贸有限责任公司
钢筋混凝土承插口管、平口管采购合同







合同编号：XWY-2026070X-GL-0X






甲方：淮南新物源商贸有限责任公司
乙方：                          
签订日期：2026年7月XX日      
签订地址：安徽省淮南市          

淮南新物源商贸有限责任公司II级钢筋混凝土承插口管、平口管采购合同

甲方：淮南新物源商贸有限责任公司
乙方：

依据中华人民共和国《民法典》及其他相关法律法规、本着平等自愿、互惠互利、诚信守实原则，达成如下协议，以便双方共同遵守执行：
一、采购物资详情
（一）材料、物资、设备价格明细
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	预估数量
	单价
	总价
	备注

	1
	II级钢筋混凝土承插管
	DN1200
	米
	416
	
	
	含配套胶圈

	2
	配套平口管
	DN1200
	米
	32
	
	
	

	3
	II级钢筋混凝土承插管
	DN1000
	米
	436
	
	
	含配套胶圈

	4
	配套平口管
	DN1000
	米
	24
	
	
	

	5
	II级钢筋混凝土承插管
	DN800
	米
	636
	
	
	含配套胶圈

	6
	配套平口管
	DN800
	米
	24
	
	
	

	7
	II级钢筋混凝土承插管
	DN600
	米
	376
	
	
	含配套胶圈

	8
	配套平口管
	DN600
	米
	24
	
	
	

	9
	II级钢筋混凝土承插管
	DN500
	米
	706
	
	
	含配套胶圈

	10
	配套平口管
	DN500
	米
	50
	
	
	

	11
	II级钢筋混凝土承插管
	DN400
	米
	392
	
	
	含配套胶圈

	12
	配套平口管
	DN400
	米
	8
	
	
	

	13
	II级钢筋混凝土承插管
	DN300
	米
	290
	
	
	含配套胶圈

	14
	配套平口管
	DN300
	米
	160
	
	
	

	合计
	（大写金额）
	
	

	说明：1、以上单价含13%增值专用税、运输费、装卸费等。
      2、以上数量为暂估数量，结算时依据实际发生量×单价计算。
3.价格为固定单价/固定总价，合同履行期间价格不作调整。


（二）项目名称：淮南新物源商贸有限责任公司钢筋混凝土承插口管、平口管采购
（三）交割地址：潘集区新材料环保岛施工现场指定位置。
（四）质量标准及技术要求
1、管材等级：所有采购涵管为II级钢筋混凝土管，根据覆土高度适配对应荷载等级，满足路基、排水工程承载及使用要求。
2、规格参数：各规格涵管内径、壁厚、管长、配筋数量、保护层厚度必须符合国标要求，承插口、平口接口尺寸精准，无变形、错位，适配现场安装施工。
3、 材质要求：水泥采用合格硅酸盐水泥，砂石骨料质地坚硬、级配合理，钢筋无锈蚀、规格达标，外加剂合规，混凝土配比科学，强度、抗渗性、耐久性满足设计要求。
4、 管材表面平整、光滑，无蜂窝、麻面、裂缝、掉角、露筋、空鼓等质量缺陷；管口平整规整，无破损、毛刺。
5、管身顺直，尺寸偏差控制在国标允许范围内，无弯曲、变形。
6、 产品标识清晰，标注规格、等级、生产日期、生产厂家、合格标识等信息。
（五）验收标准及流程
1.货物送达后，甲方在 1 个工作日内组织验收，核对品名、规格、数量、外观、资料，按合同及质量标准验收。
2.验收合格的，双方签署《收货验收单》；数量短缺、规格不符、外观破损、质量不合格的，甲方有权拒收，乙方须在 1 日内补足或更换合格货物。
3.验收仅为外观及数量核验，不免除乙方产品本身的质量责任。
（六）履约保证金支付及退还
乙方应在本合同签订前将履约保证金款支付至甲方指定账户，保证金金额为人民币 成交总金额的百分之五；
履约保证金在工程通过住建部门竣工验收后30个日历天内无息退还。
二、付款方式
[bookmark: _GoBack]此批材料无预付款，报价人自筹资金。采用月度据实结算方式，以货到现场验收合格签收数量为结算依据。
2、报价人需按合同约定的供货期间进行供货，验收合格后方可办理验收手续，根据供货数量据实结算。
3、报价方办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，询价方及报价方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由报价方自行承担。
三、运输及风险
（一）运输：运输工具、路线、承运方由乙方自行安排，全程运费、保险费由乙方承担。
（二）风险：货物运输、装卸过程中的损毁、灭失风险，在甲方验收签字前由乙方承担。
四、交货期限
合同生效后 7 个日历天；分批交货约定：依据甲方通知。
五、双方责任
（一）甲方责任
1.合同生效后，甲方负责依据时间施工需求向乙方下达供货通知，通知方式以文字形式为依据。
2.甲方依据合同约定条款按时付款。
3.有权对货物质量、交货进度进行监督检查。
（二）乙方责任
    1.严格按照合同约定的规格、质量、数量、工期供货，保证货物合规合法。
    2.按时提供全套产品资质、检验资料，配合施工现场验收、复检。
3.不得擅自转包、委托第三方供货，不得提供假冒伪劣、以次充好产品。
4.合同生效后，乙方负责依据甲方的供货通知按时将货物运输至交割地址。
5.负责处理因产品质量、供货延迟引发的第三方投诉及损失。
六、违约责任
（一）乙方逾期交货的，每逾期一日，按履约保证金的2%向甲方支付违约金；逾期超过七日，甲方有权解除合同并没收乙方全部履约保证金。
（二）乙方供货质量不合格、规格不符，甲方有权拒收、退货、解除合同，乙方须退还已收货款，并按履约保证金的10% 支付违约金，赔偿甲方工期延误、返工等全部损失。
（三）任何一方擅自解除合同，需向对方支付履约保证金100% 的违约金。
七、不可抗力
因地震、台风、洪水、疫情、政策管制等不可抗力导致本合同无法履行或延迟履行的，遭遇方应及时通知对方，并在合理期限内提供证明，双方根据影响程度协商顺延履行期限或解除合同，互不承担违约责任。
八、争议解决
本合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，按以下方式处理：
（一）向合同签订地人民法院提起诉讼；
（二）提交货物交割地仲裁委员会仲裁。
九、其他约定
（一）形成本合同的询价文件、报价文件、澄清答疑等相关资料均视为本合同的构成部分，与本合同矛盾的以前置文件为准。
（二）本合同附件（采购清单、技术参数、资质文件等）与本合同具有同等法律效力。
（三）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同一致有效。
（四）本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。
【以下无正文】

甲方：淮南新物源商贸有限责任公司
统一社会信用代码：91340403MA8P685W20
盖章：
银行账户：344071100013000364789
开户行：交通银行股份有限公司淮南分行
法定代表人或代理人：
年    月   日

乙方：
统一社会信用代码：
盖章：
银行账户：
开户行：
法定代表人或代理人：
年    月   日
附件三
询价答疑

项目名称：                
答疑日期：      年     月      日
一、答疑说明：本次答疑为统一书面答疑，答疑内容与询价文件具有同等法律效力，对所有供应商一致适用。
二、供应商疑问及统一回复：
1.疑问内容：                                               统一回复：                                                  
2.疑问内容：                                               统一回复：                                                 三、其他说明：无其他疑问，本次答疑为最终答疑，不再另行澄清。

经办人签字：                     监督人签字：              


采购单位（盖章）：淮南新物源有限责任公司

附件四
中标通知书

           有限公司：
贵司参与我司           材料询比采购，经公开报价、定时解密开标、综合比价评审及1个工作日公示无异议，现确定贵司为本次采购成交单位。
成交金额：人民币           元（¥           ）
请贵司收到本通知后3个工作日内与我司对接合同签订及备货供货事宜，严格按照询价文件、报价承诺及合同条款履约。
特此通知。


淮南新物源商贸有限责任公司（盖章）

      年      月      日

附件五
廉洁协议书
甲方：淮南新物源商贸有限责任公司
乙方：

为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：
第一条  甲、乙双方的共同责任 
（一）严格遵守国家有关工程项目、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉政建设规定。 
（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。 
（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益损害国家、集体和对方利益，不违反工程项目、物资采购、招标投标等方面的规章制度。 
（四）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。
第二条  甲方的责任 
甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定： 
（一）严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》，建立企业诚信档案。  
（二）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台。  
（三）不向乙方泄漏涉及有关业务活动的秘密。  
（四）不参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动。 
（五）不在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（六）不要求、暗示及接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便。 
（七）不收受或索取红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等非正当利益。 
（八）不向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和相关单位推荐第三方单位。 
（九）不违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的内容。 
第三条    乙方的责任
在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定： 
（一）不以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 
（二）不以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等非正当利益。 
（三）不准为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便。 
（四）不得以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。
第四条   相关责任 
（一）甲方违反本廉洁协议书第一、二条规定的，一经查实，严格按照管理权限，依据有关党纪、法律法规、规章制度给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。 
（二）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定的，一经查实，根据安徽新集煤电（新集建工）公司有关规定，对乙方进行处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
（三）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定，给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。
（四）公司纪委联系电话：               。
第五条  协议书生效及法律效力 
（一）本廉洁协议书经双方签字盖章后生效。 
（二）除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。 
第六条   协议书份数 
本廉洁协议书一式贰份，甲、乙双方各执一份。 
甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。 
甲方（盖章）:             乙方（盖章）： 
淮南新物源商贸有限责任公司       （供应商名称）

地址：                 地址：
 
年  月  日                  年  月  日

