淮南新物源商贸有限责任公司电缆
公开询价文件

淮南新物源商贸有限责任公司需采购电缆一批，现采用挂网询价的方式请符合条件的单位参与竞争，请各潜在供应商单位在规定时间内至规定地点进行报价。
一、项目概况
1、项目编号：XWY-2026-000901001
2、采购单位：淮南新物源商贸有限责任公司
3、采购内容：全新国标ZB-YJY23-8.7/15kv-3×400电力电缆采购
4、采购方式：公开询价
5、项目用途：配电工程主干供电线路，室内外、直埋、桥架敷设，满足长期连续运行、消防阻燃、安全稳定供电要求
6、项目地点：安徽省淮南市山南新区
二、询价范围
本次询价范围包含：电缆设备供货、出厂试验、第三方检测、资料交付、运输、装卸、质保服务、技术交底、售后维保等全部内容，为交钥匙式供货服务。
三、需求产品
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	预估数量
	单价
	总价
	品牌

	1
	线缆
	ZB-YJY23-8.7/15KV-3*400
	米
	22400
	
	
	

	合计总价（大写）
	
	
	

	说明：1、以上报价必须包含13%税率增值税专用发票，含运输费、卸车费等全部费用，货物配送至需方指定地点。
      2、报价方承诺完全响应需方的付款方式。
      3、以上数量为暂估量，以实际需求量为准。
      4、报价有效期不小于7个日历天。


四、交割地址、供应期限、质量要求
交割地址：淮南市境内采购人指定地址。
供应期限：合同签订后，供货周期为30日，首批线缆3000米要求7日内运输至采购人指定地址，剩余线缆依据采购人通知进行供应。
品牌要求：上上电缆、远东电缆、江苏东峰、宝胜线缆、江苏新长峰电缆、无锡东田电缆、江南电缆、江西电缆。
质量要求：必须符合《电力工程电缆设计标准》及其他相关现行国家标准，且支持全项质量检测。报价单位须随报价文件提交所报品牌该型号电缆的全套型式试验报告及相关佐证资料，若报价文件载明的资料信息与拟供货品牌不一致，一律认定为未响应询价文件要求，按无效报价处理。
质量检测：质量标准严格按照国家标准及电力行业验收及施工规范执行，包括但不限于：《GB/T 12706.2-2020》，现场随机抽检，如抽检不合格，采购人有权没收当批次线缆且不支付该批次电缆款项。
五、报价单位要求
   （一）基本要求
1、在中国境内注册具有独立承担民事责任的能力，提供有效的三证合一的营业执照，营业执照经营范围须包含建材生产或销售，在人员、资金、设备方面，具有承接本项目能力。
2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得对本项目同时报价；
3、信誉要求（提供截图或承诺）：
（1）在询价截止时间前，未被人民法院列入失信被执行人名单的（以信用中国www.creditchina.gov.cn、中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询为准，提供承诺或网页截图）；
（2）在询价截止时间前，未被列入重大税收违法案件当事人名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询为准，提供承诺或网页截图）；
（3）在询价截止时间，未被列入政府采购严重违法失信名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/查询为准，提供承诺或网页截图）；
（4）在询价截止时间，未被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（以国家企业信用信息公示系统查询为准，提供承诺或网页截图）；
（二）报价单位性质要求
报价单位必须为生产厂家或区域代理，且需提供营业执照或相关授权文件，不接受二级及以下其他经销商报价。
（三）其他要求
1、信誉要求：近三年内无重大质量、安全等方面的不良记录，未发生重大经济或民事纠纷。
2、业绩要求：2023年7月至询价开始时间任意三笔单个合同金额超过500万元业绩，提供相关合同复印件、扫描件及其他佐证。
3、服务要求：具有完善的配货售后服务，能及时供货、服务周到。
六、报价要求
   （一）基本要求
1、本次采购采用整包采购模式，报价单位须对本整包项下全部货物、配套服务内容作出全面、完整响应。凡存在内容缺失、项目不全的不完整报价，均判定为无效报价，直接予以否决。
2、产品报价需严格按规格型号、等级标准进行报价。
3、本次报价为一次性采购价格，需充分考虑铜价未来的变化情况，不允许在供货期间因为铜价的变化而修改价格。生产能力、备货周期也是选择供货商重要指标之一。
4、报价文件袋需盖章并密封（无章、没有密封不予接收）。
5、询价响应报价单位必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。
6、报价文件必须由单位法人和授权代理人分别签字并盖章后方可有效，同时提供正式授权委托书。
7、报价期间相关费用由报价单位自理。
8、凡参与报价的单位，在询报价期间出现相互串通询价及不响应我公司询价文件要求的报价单位，报价文件作废处理。
9、报价文件需提供正本一套，副本二套，胶装成册，未胶装文件作废处理。
10、报价有效期不少于7个日历天。
（二）最高限价
本次采购最高限价为人民币叁仟零贰拾肆万元整（30240000.00元），高于此价格的报价视为无效报价。
（三）认证体系
  1、CCC产品认证或授权的原件扫描件。
2、质量管理体系认证或授权。‬
3、环境管理体系认证或授权。
4、职业健康安全管理体系认证或授权。
七、付款方式
    本次采购合同总价的10%作为预付款，仅第一批次生效，后续分批供货无预付款，且预付款从第一批次材料结算时抵扣。
当批次货到通过验收并开具发票后，采购人5个工作日内办理当批次款项。
八、保证金
   （一）报价保证金
1、报价保证金收取
报价单位在确认参与报价，并在提供报价文件前，提供缴纳报价保证金（公司账户转账，个人转账无效）人民币100000.00元（大写：壹拾万元整）回执单，公司指定账户：淮南新物源商贸有限责任公司，纳税人识别号：91340403MA8P685W20，地址及电话：安徽省淮南市田家庵区舜耕镇龙湖南路9号（新舜大厦）0554-5338879，开户行及账号：交通银行股份有限公司淮南分行344071100013000364789。
2、报价保证金退还
发布成交单位通知书后5个工作日内退还。
3、报价过程中报价单位出现串标、围标等违法违规情况，采购人有权没收报价保证金。
（二）履约保证金
1、履约保证金收取
成交单位在接到成交通知书后5个工作日内，提供缴纳履约保证金（公司账户转账，个人转账无效）回执单，履约保证金为合同总价款的3%，公司指定账户：淮南新物源商贸有限责任公司，纳税人识别号：91340403MA8P685W20，地址及电话：安徽省淮南市田家庵区舜耕镇龙湖南路9号（新舜大厦）0554-5338879，开户行及账号：交通银行股份有限公司淮南分行344071100013000364789。
2、履约保证金退还
合同解除后5个工作日内退还。
（三）质保金
质保金为合同总价的3%，质保期贰年。
质保金从最后一批材料款中扣除，如最后一批材料款不足以抵扣质保金，从履约保证金中扣除。
质保期自最后一批材料通过验收之日起计算，质保期满后无息退还。
九、日程安排
  （一）询价文件获取
   登陆安徽新集矿山建设工程有限公司官网（http://www.ahxjjg.com/）“公司采购”一栏获取或与商务联系人处获取。
  （二）报价文件递交
   北京时间 2026年9月7日9时前各报价单位把报价文件递交至安徽省淮南市田家庵区智慧谷4号楼3楼（智慧谷西门进入正东的那栋）淮南新物源商贸有限责任公司，逾期送达的报价文件拒绝接收。
  （三）报价文件开启
   北京时间 2026年9月7日9时当众开启各方报价文件。
十、其他注意事项
（一）出现下列情况之一者，报价文件无效，作废处理
1、未提供营业执照有效复印件的(加盖企业公章)。
2、报价文件字迹模糊不清的(包括提交的各类复印件)。
3、报价内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
4、报价文件未装订成册的（双面打印、胶装）。
（二）成交原则
在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以合理低价的报价单位作为成交单位，报价和承诺一经认可，即为成交合同价，不允许二次涨价。
（三）其他
1、成交单位须具备快速供货及应急保障能力，成交通知书发放后，供货质量、交付标准须满足询价要求及规范要求，逾期履约按合同相关约定执行。
2、本次询价报价单位少于三家或所有报价均被否决的，重新进行询价，本次询价报价单位均为同一品牌的重新进行询价。
    附件：报价文件格式
          标准格式合同
联 系 人：电话：17730150667(郭经理)
监督电话： 0554-2696263  邮箱：xjdc2024@qq.com

淮南新物源商贸有限责任公司    

[bookmark: _GoBack]2026年9月2日         











报价文件格式

（封套格式）
正 （副） 本

采购人名称：淮南新物源商贸有限责任公司


电缆（材料名称）


询价响应文件在  年  月  日    时之前不得开启

 
报价单位名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：





（封面格式）
正（副）本


电缆（材料名称）
        
询 价 响 应 文 件




报价单位名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：


                年    月   日






报价单位情况表
	报价单位名称
	

	注册地址
	
	邮编
	

	经济类型
	
	电话传真
	

	法定代表人
	姓  名
	
	电话
	

	授权代表人
	姓  名
	
	电话
	

	单位简历及机构
	

	备注
	


附：营业执照。






法定代表人身份证明书

单位名称：                             
单位性质：                                   
地    址：                              
成立时间：                              
经营期限：                              
姓名：             性别：              
年龄：             职务：              
系                            的法定代表人。

特此证明。



            （附法定代表人正、反面身份证材料复印件）


报价商名称：  （盖公章）    
日   期：    年  月   日



法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系      的法定代表人，现授权委托我公司的      为我公司法定代表人授权委托代理人，参加淮南新物源商贸有限责任公司的                的询价工作。代理人以本公司的名义签署报价书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

  

法人代表：（签字及盖章）                      

授权代理人：（签字及盖章）                    
 
公司名称：（单位公章）                        
 
日  期：     年   月   日


（附法定代表人及授权代理人正、反面身份证材料复印件）

报价单
	序号
	电线电缆类别
	单位
	预估数量
	单价
	总价
	品牌

	1
	ZB-YJY23-8.7/15kv-3×400
	米
	22400
	
	
	

	合计总价（大写）
	
	
	


注：1、本次采购报价我单位就该整包中的所有货物、服务完全响应。报价需含税、含运、含卸车费、13%增值税专票价格，送至淮南市辖区甲方指定的位置。
2、我方完全响应询价方的付款方式。
3、报价有效期：我单位本次报价有效期不少于7个日历天，自2026年9月7日起至2026年9月13日止。

                           
报价商名称：（章）
                                          报价日期：





承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
1、将遵循公开、公正和诚实的原则自愿参加；
2、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
3、不出借、转让资质证书，不以他人名义参加报价；
4、不与其它报价单位相互串通报价，不排挤其它报价单位的公平竞争、损害采购人的合法权益；
5、完全响应询价文件要求内容；

 
报  价  人：                （盖单位公章）
法定代表人：                （签字或盖章）
委托代理人：                （盖单位章）
年    月    日







报价产品质量承诺书

我方作为本次ZB-YJY23-8.7/15kV-3×400mm² 电缆报价单位，针对本项目产品质量，郑重作出如下不可撤销承诺，本承诺具备合同同等法律效力：
1、产品合规承诺
我方承诺所提供电缆为原厂全新正品，无贴牌、无代加工、无非标、无翻新。产品严格符合《GB/T 12706.2-2020》等国家现行标准，为正宗ZR成束B类阻燃电缆，绝不以ZR低等级阻燃产品冒充供货，完全满足询价文件所有技术要求，无任何负偏差。
2、材质工艺承诺
电缆采用高纯无氧铜导体，足截面无亏方，20℃导体直流电阻符合国标要求。绝缘、护套、铜屏蔽、铠装结构尺寸、材料性能全部达标，工艺合规，可长期安全稳定运行。
3、检测验收承诺
我方完全接受采购人及第三方机构进场抽样检测与验收，认可导体电阻、结构尺寸、阻燃性能、电气试验为最终判定依据。若产品任意指标不合格，我方无条件全额退货、免费换货，并承担全部经济损失及违约责任。需方有权保留不退货、不付款的相关权利。
4、质保售后承诺
产品质保期自最后一批材料通过验收之日起不少于2年。质保期内出现任何产品质量问题，我方免费维修、免费更换。售后2小时响应、24小时到场，全程配合项目技术、试验及竣工资料工作。
5、诚信履约承诺
我方报价资料真实有效，无造假、无虚假响应。若存在以次充好、参数不符、等级冒充、非标供货等违规行为，我方自愿接受废标、解除合同、没收履约保证金、列入报价单位黑名单等处理，并承担相应法律责任。

承诺单位（公章）：                               
法定代表人/授权代表人（签字）：                 
日 期：     年     月     日









报价单位企业信誉要求(提供截图或承诺)





















报价单位业绩（提供合同复印件或扫描件）





















报价单位体系认证（提供证书或授权文件）




淮南新物源商贸有限责任公司电线电缆采购合同

需方（简称甲方）：    淮南新物源商贸有限责任公司       
供方（简称乙方）：                                     
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，根据甲乙双方签订的电线电缆采购框架协议书。双方本着长期合作、互惠互利的原则，经过双方友好协商，特订立如下买卖合同，以便双方共同遵守执行。
1、 工程项目:
1.交货地点：淮南市山南新区
2.货物名称: 电线电缆
3.合同签订地：安徽省淮南市
二、产品名称、型号、数量、单价、合同总金额:
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	品牌

	1
	电线电缆
	ZB-YJY23-8.7/15KV-3*400
	米
	22400
	
	
	

	合计金额（大写）
	
	
	

	说明：1、以上价格含13％增值税专用发票，含运费，含装卸费。
      2、以上数量为暂估量，具体数量以现场实际签收为准。


三、供货时间：
自合同签订后，本工程生产供货周期为30日，首批线缆3000米要求7日内运输至采购人指定地址，剩余线缆乙方根据甲方实际需求情况分批发货，发货前甲方提前两天通知乙方备货，乙方接到甲方通知后及时备货发货。
四、产品质量、验收标准及运输风险:
1.产品质量
1.1乙方应对所供电缆严格按照国家现行相关标准生产制造，保证全新正品、无翻新、无瑕疵，线径、长度、材质均无负公差，各项性能指标达标。绝缘、阻燃、耐压等性能符合设计及规范要求，杜绝开裂、漏电、老化、短路等质量隐患。
1.2本材料质保期为两年，质保期内因乙方材料、工艺、参数、阻燃等级不达标导致的绝缘击穿、起火、开裂、运行故障，乙方无条件免费更换、免费维修、承担全部事故责任及经济损失。乙方终身提供技术支持与质量追溯。
1.3收货时，甲方对产品进行验收，供货清单、出厂合格证、型式试验报告要随货同行，验收合格后乙方组织卸货。乙方根据验收单产品数量进行结算。
1.4到货验收分为数量外观初验与质量试验验收。到货甲方完成数量、外观、资料初验；内在电气、阻燃、耐压等性能，在电缆敷设、通电试验中发现质量问题，不受初验合格限制，仍属于乙方质保责任范围。
1.5电缆盘具包装应符合国家电缆运输标准，盘具完好，盘号、米数标识清晰。盘具不返还。
2.运输风险：乙方在发货前应对所用运输车辆及配送产品质量及封车情况进行自检，产品必须符合规范标准，运输路上风险由乙方承担。
五、结算付款方式：
1、合同签订后，预付款按本合同暂估总金额10%支付，预付款在首批供货结算款中全额抵扣；实际结算总金额与暂估金额不一致，不改变预付款抵扣规则。后续各批次供货不再支付预付款。
2、本合同质保金为合同总价的3%，质保期为贰年。质保金从最后一批材料结算款中予以扣除；若最后一批材料款金额不足以抵扣全部质保金，则差额部分从履约保证金中扣取。质保期自最后一批材料验收合格之日起开始计算，质保期满后，质保金予以无息退还。
3、乙方需按合同约定的供货期间进行生产制作，当批次供货经现场验收人员验收合格后据实结算，结算时乙方必须开具核对数量的等额增值税专用发票，甲方方可办理付款手续。
4、发票要求：乙方办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，甲方及乙方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由乙方自行承担。
六、双方权利和义务:     
1、乙方不能按照甲方时间及时供货，造成工程延期所给甲方造成的经济损失和违约责任则由乙方负责，特殊情况除外。
2、甲方不按合同约定履行自己义务的行为，给乙方造成的损失、乙方有权要求甲方进行经济赔偿。
3、合同签订后甲乙双方应严格按合同要求履行约定，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除合同条款，否则违约方须赔偿给对方造成的一切经济损失。
4、乙方未按甲方指令、或不按合同约定履行自己义务的行为，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。
5、合同签订后，严格按合同签订价格执行，乙方不得以价格问题拒绝或延迟供货，否则视为违约。甲方有权没收履约保证金并进行处罚。乙方并对造成工期延误等其他一切损失进行赔偿。
6、若乙方存在以次充好、非标亏方、资料造假等行为，甲方有权单方解除合同、没收履约保证金、全额退货、扣除尾款，并将乙方列入黑名单，乙方承担全部法律及经济赔偿责任。
7、乙方承诺2小时响应、24小时到场，全程配合甲方施工、试验、验收、竣工资料归档。
8.不可抗力：因地震、洪水等不能预见、不能避免客观情况属于不可抗力，受影响一方应当及时书面通知对方，并提供证明；根据影响程度部分或全部免除责任，但应采取措施减少损失。市场价格波动不属于不可抗力。
七、合同争议的解决方式:
甲乙双方发生争议时，可通过协商解决，当协商解决不了时，向合同签订地人民法院起诉。
八、合同生效及解除:
1．合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章后即行生效。
2．合同生效后甲乙双方都应严格履行合同。如出现问题应按照现行法律有关规定办理。
3．本合同一式 陆 份，甲方 伍 份，乙方 壹 份，具有同等法律效力。
4. 合同期满及货款两清时，本合同自行解除。
5．本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准。
6. 本合同涉及的公开询价文件、报价文件、澄清文件等一切文件，均视为本合同不可分割的一部分。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

淮南新物源商贸有限责任公司        
开户行：交通银行股份有限公司淮南分行   开户行：          
账号：344071100013000364789       账号：
法人或代理人：                    法人或代理人：

年    月    日                        年    月    日

